## Slide 1
脑部MRI分析大模型研究
2025.10.6
武汉大学
计算机学院

## Slide 2
实验设计
数据集
模型架构
01
02
03
目 录

## Slide 3
核心研究目标
诊断效率低：医生解读MRI序列耗时，紧急场景难以快速决策
临床交互弱：模型局限单一任务，缺乏报告生成、医患对话等
模型统一差：诊断与报告需全局特征，分割分类与预后需局部特征
数据获取匮乏：受限患者隐私与标注成本，传统方法依赖大量图像-标注监督训练
临床实用性差：未通过严格临床验证，无法融入真实诊疗流程
实验设计

## Slide 4
模型开发（预训练）
全场景验证（多中心）
MRI编码器自监督学习
视觉-语言联合训练
下游任务的适配器训练
技术效能验证-回顾性
临床效能验证-前瞻性
临床价值验证-对照
实验设计

## Slide 5
数据集
多中心整合，标准化处理，语义关联标注
患者数：6.3万例患者，涵盖不同性格、不同年龄段
MRI影像库：超1100万张多序列MRI影像，包含T1，T2，DWI等
图像编码器预训练阶段：
疾病覆盖：正常、肿瘤等
训练：验证划分 = 8:2
影像处理：统一Resize 256×256，像素至[0,255]，排除伪影
数据增强：随机旋转、翻转、对比度等调整

## Slide 6
数据集
多中心整合，标准化处理，语义关联标注
图像-文本对：2万条图像-报告匹配对，学习专业术语
多任务指令：8万条指令-响应对，包含报告生成、病情解释等
视觉-语言联合训练阶段：
疾病覆盖：脑肿瘤、感染、脑血管、脑外伤、脑畸形、内分泌等
训练：验证划分 = 8:2
文本处理：影像报告进行结构化解析，提取疾病类型、病变位置、描述等关键信息

## Slide 7
数据集
多中心整合，标准化处理，语义关联标注
报告生成：2500份报告，包含诊断意见、影像所见
多轮对话：1万条指令-响应对
下游多任务训练阶段：
疾病覆盖：脑肿瘤、感染、脑血管、脑外伤、脑畸形、内分泌、海马硬化等
训练：验证划分 = 7:3
分类与分割：超1.5万张MRI图片—病灶标注与疾病类型匹配对
患者数：2500例患者

## Slide 8
模型架构
第一阶段：MRI图像编码器预训练，自监督的医学知识学习
模型（Transformer--全局 + ConvNext--细节）
策略--自监督掩码50-75%（重建与一致性对比损失）
数据增强--旋转、翻转、对比度调整（提升鲁棒性）
训练：验证 = 8：2；评价标准（SSIM、PSNR）
Masked重建
Rand Mask
（50-75%）
Transformer
Decoder
重建
Reconstruction Loss
一致性约束
Rand Mask
（50-75%）
Transformer
Decoder
Conv
Nextv2
Decoder
Constraint Loss
Resize

## Slide 9
模型架构
第二阶段：视觉-语言联合训练，图像-文本语义对齐
提取报告中的结构化信息，学习专属术语
对齐机制与对比学习，最大化图像-文本匹配对
指令Finetune，多任务学习
MRI-
Encoder
Porj投射
语言基础模型
医学图像
-Please provide an interpretation from this image.
对齐学习
使用图像-文本对预训练
冻结视觉编码器和语言模型，训练投射层
语言基础模型
医学图像
- Can you generate a summary report ?
指令学习
冻结视觉编码器，训练投射层和语言模型
冻结
训练
MRI-
Encoder
疾病类型
影像术语
病变区域
诊断意见
影像报告
临床扩展—报告生成学习与视觉语言对话
Porj投射

## Slide 10
模型架构
第三阶段：下游任务的适配器训练
分割：图像编码器 + 分割Head
报告生成与对话：图像编码器 + 语言模型
分类：图像编码器 + 多层感知机
MRI-Encoder
语言基础模型
ConvNext
V-L 投射
隐藏层特征
跨模态Decoder
分割
Head
脑膜瘤
转移与预后：图像编码器 + 临床变量
Porj投射
Porj投射
诊断意见
影像报告
全连接层
生存率
转移风险
年龄、性别等
分类分割
预后监测
报告生成

## Slide 11
全场景验证
多阶段递进式，技术性能--医生辅助--患者获益的评估体系
技术效能验证
核心多任务评测（基础+临床）
小样本学习稀缺场景（10-50%标注数据）
零样本分类（罕见病）
核心多任务评测
病种分类--筛查
病灶分割--定位
报告生成--诊断
问题对话--人机
患者预后--监测
跨中心、跨任务泛化(迁移能力)
病情分级--评估
可解释--Grad CAM提示病变区域

## Slide 12
全场景验证
临床效能验证（模型对医生的辅助）
医生（资深+医师） VS 模型
不同水平（低/中/高资质）医生 有 VS 无 模型辅助
不同级别医院的验证 基层（资源受限）VS 三甲
临床价值验证（模型对患者预后，提供临床决策）
（资深/初级）医生 + 模型 （干预组）
医生单独 （对照组）
在模型辅助下 全科 VS 脑科医生
多阶段递进式，技术性能--医生辅助--患者获益的评估体系
转移风险的预测
生存期的预测